Parafia Rzymsko - Katolicka

pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy

Osobnica 100, 38-241 Osobnica

Osobnica, 15.11.2016r.

# O D P O W I E D Ź

# na pytania

# Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10.11.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące  Zapytania ofertowego z dnia 02.11.2016 r. na budowę Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy.

Treść ww. pytania jest następująca:

Pytanie nr 1.

Czy dokumentacja projektowa zawiera zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
(w szczególności ilość, sposób otwierania, ilość kwater, kolor, współczynnik przenikania ciepła)?

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej stanowi załącznik do niniejszego pisma, współczynniki przenikania ciepła zostały opisane szczegółowo w opisie do architektury.

Pytania nr 2

Czy zakres robót obejmuje wykonanie drenażu wokół budynku oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej?  Jeśli tak, to prosimy o załączenie dokumentacji dotyczącej tego zakresu robót.

Odpowiedź:

Zakres robót nie obejmuje wykonania drenażu wokół budynku ani kanalizacji deszczowej (wody opadowe odprowadzone na teren w granicach działki).

UWAGA!

Aby zapewnić Wykonawcom czas na przygotowanie ofert Zamawiający wydłuża termin ich składania do dnia 23.11.2016r. do godz. 12:00 (siedziba Zamawiającego, 38-240 Osobnica 100, Kancelaria Parafii czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:30 oraz 15:30 – 16:30).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2016r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego

Zamawiający

Ks. Czesław Szewczyk

Proboszcz