…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Zadanie częściowe nr 1 | ## Dostawa urządzeń medycznych, sprzętu regabilitacyjnego oraz mebli medycznych. |
| --- | --- |

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | Jm. | ILOŚĆ | WARTOSĆ JEDNOSTKOWA (zł) |  |  | SUMA |  | PRODUCENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |  |  |
| 1 | Wózek na czystą bieliznę | Wymiary [mm]: 725 x 625 x 1140 [długość x szerokość x wysokość] | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek na brudną bieliznę | Wymiary [mm]: 725 x 625 x 1140 [długość x szerokość x wysokość] | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko elektryczne | czterosegmentowe (barierki drewniane, wysięgnik) wym. zewnęt. w cm: 214x105 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materace p/odleżynowe z gąbki | z gąbki do łóżka z pozycji 3 wymiary w cm: 200 x 90 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Leżanka lekarska | Drewniana wym. (w cm): 180x61x65 (dł. x Szer. x wys. ), regulowany zagłówek | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Parawan | Jednoskrzydłowy, metalowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wieszak ubraniowy | Wolnostojący, drewniany | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lampa zabiegowa | Mobilna, na statywie, zasilanie 240V | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fotel do iniekcji | Metalowy, siedzisko z oparciem ze skaju, 2 podłokietniki regulowane | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Komplet szafek (w tym szafa na leki) | Pokój pielęgniarek: 1). szafa na leki metalowa, drzwi przeszklone z zamkiem, półki szklane przestawne, wymiary w mm 1800x 600 x435 – 750,00 zł netto 2). Szafa metalowa zamykana, półki z regulacją, wymiary w mm 195x 600x 400 – 450,00 zł netto 3) stolik zabiegowy stalowy, na kółkach skrętnych z blokadą, 3 półki – 300,00 zł netto | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rehabilitacja: 1). Szafa stalowa jednodrzwiowa zamykana, Pólki regulowane – 600,00 zł 2). Szafka aktowa stalowa, dwudrzwiowa zamykana, pólka regulowana – 500,00 zł 3). stolik zabiegowy stalowy, na kółkach skrętnych z blokadą, 3 półki – 400,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gabinet lekarski: 1). Szafa medyczna metalowa, jednodrzwiowa, zamykana, boki bez przeszkleń, półki szklane – 1000,00 zł netto 2). Stolik zabiegowy stalowy, na kółkach z hamulcem, 2 półki szklane i uchwyt na miskę – 500,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Taboret na śrubie lub sprężynie gazowej | Medyczny, chromowane nogi, tapicerowane siedzisko, wysokość regulowana | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wózek zabiegowy | stelaż z rurek stalowych na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, blat ze stali kwasoodpornej, uchylna miska ze stali nierdzewnej, pojemność 3-5L Wymiary całk. [mm]: 740 x 440 x 810 [długość x szerokość x wysokość] | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Koncentrator tlenu | Dane techniczne: - waga 16,3 kg - wymiary 62 cm x 34 cm 30 cm - przepływ 0,5 – 5 L/min. - stężenie tlenu 93 % (±3 %) - napięcie 220-240 V (50 Hz | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ssak elektryczny | Zasilanie 230 V, z butlą z poliwenglanu 1 l z zaworem zabezpieczającym, regulator i wskaźnik podciśnienia | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Inhalator | Ultradźwiękowy, zasilanie sieciowe 230V, automatyczne wyłączanie | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Glukometr | Duży wyświetlacz z czytelnym zapisem, pamięć 1000 odczytów, automatyczne wyłączanie , zasilanie bateryjne – 2 szt. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | z funkcją BMI , elektryczna (baterie +zasilacz) nośność 200 kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy | (walizka reanimacyjna / aparat AMBU / laryngoskop / rurki ustno gardłowe) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Aparat RR | Ciśnieniomierz automatyczny, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, z możliwością mierzenia tętna, zasilanie bateryjne | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Aparat do EKG | Przenośny, uruchamiany 1 przyciskiem, ekran dotykowy kolorowy, wymiary 33 x 8 x 2 cm, zasilanie sieciowe lub akumulatorowe, pamięć 50 pacjentów, łącze USB | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Termometr | Do mierzenia temperatury bezdotykowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Stetoskop | Internistyczny, płaski | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pulsoksymetr | Przenośny, nieinniecyjny, do pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej oraz pulsu, kolorowy wyświetlacz , z dźwiękowym sygnalizatorem alarmu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pompa infuzyjna | Jednostrzykawkowa, zasilanie 230 V | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Lampa bakteriobójcza | Elektryczna (przepływowa) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Podnośnik | Jezdny, szer. Podwozia 1 200 mm , dł, podw. 1090 mm , nośność 150 kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe | Zmiennociśnieniowy, rurowy z pompa elektryczną, zasilanie 230 V , wymiary (szer. x Dł. X Wysok. w cm) 84x185x11 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wózek inwalidzki | Na kołach, szer. siedziska 300 ÷ 500 mm, wysok. oparcia 500 ÷ 600, nośność 125 kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wieszak kroplówki | Metalowy, uniwersalny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | UGUL | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń w zabudowie – segment metalowy wymiary (wys. x dl. X szer. w cm) 200 x 200 x 200 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Stół rehabilitacyjny | 2-segmentowy, hydrauliczna Reg. Wysokości, rama metalowa, wymiary (wys. x dl. X szer. w cm) 50÷90 x 190 x 61 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Osprzęt do UGUL'a | Zestaw składający się z: Ciężarek miękki 0,50 kg - 1 szt. Ciężarek miękki 1,00 kg - 1 szt. Ciężarek miękki 1,50 kg - 1 szt. Ciężarek miękki 2,00 kg - 1 szt. Ciężarek miękki 2,50 kg - 1 szt. Ciężarek miękki 3,00 kg - 1 szt. Ciężarek miękki 4,00 kg - 1 szt. Esik metalowy - 30 szt. Kamaszek skórzany do wyciągu - 1 szt. Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 120cm - 6 szt. Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 160cm- 4 szt. Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem -350cm - 2 szt. Linka do ćw. samowspomaganych dł. 225 cm - 1 szt. Mankiet nadgarstkowo-kostkowy 1 szt. Mankiet udowy - 1 szt. Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 1 szt. Pas do wyciągu za miednicę - 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem - 1 szt. Podwieszka dwustawowa ze skóry - 4 szt. Podwieszka klatki piersiowej – 1 szt. Podwieszka pod miednicę -1 szt. Podwieszka pod głowę – 1 szt. Podwieszka ramienna – 2 szt. Podwieszka udowa – 2 szt. Podwieszka kolanowa -2 szt. Uchwyt metalowy na linkę - 2 szt. | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Drabinki | Gimnastyczna z zestawem montażowym, drewniana – owalne szczeble, wym. 220 x 70 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Materac 3cz./składany | Wym. (dł. X szer. X wys. w cm) 195 x 85 x 5 z pianki poliuretanowej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Rotor kończyn górnych | Mechaniczny, wymiary (szer. X wys.) 38 x 53 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Rotor kończyn dolnych | Mechaniczny, wymiary (szer. X wys.) 41 x 42 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Chodziki | Składany, metalowy, z regulacja wysokości do wzrostu pacjenta | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Balkoniki | Z podpaszkami, z regulowana głeb. siedziska i szerokością tułowia | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Wózki inwalidzkie | Ze stali precyzyjnej lekki, składany z hamulcem, koła na szybkozłączki | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kule ( para) | O regulowanej wysokości, aluminiowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Lampa SOLLUX | moc 450 W , wersja statywowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Aparat do magnetoterapii | Zasilanie 230V, dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcja przewijania i zapisywania | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Aparat do elektroterapii i ultradźwięków | Zasilanie 230V, dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcja przewijania i zapisywania | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Aparat do laseroterapii + sonda 3 diody 300 mW, impulsowa | Zasilanie 230V, dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcja przewijania i zapisywania, automatyczny czujnik kontaktu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem | Blat drewniany 72 x 52 cm, wys. regulowana 54 ÷ 86 cm, z obciążnikami i elementami do ćwiczeń | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## UWAGA !

## Zamawiający wskazują parametry w jednostkach miary zawsze dopuszcza odchylenia +/- 10%

## Jeżeli Zamawiający określając produkt będący przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie rozwiązania innego producenta aniżeli wskazanego przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno - eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wskazany producent. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

…………………………………..			……………………………………………………….……

Data sporządzenia		 Czytelny/-e podpis/-y i pieczęć/-cie

osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy